南京市六合区人民医院（招标人名称）对南京市六合区人民医院药品库房(9号楼)楼顶防水改造（项目名称）进行招标。欢迎贵单位参加。

一、本招标工程概况：

1、工程地点：南京市六合区人民医院院内

2、工程工期要求：7天

3、项目估算价：8万元

4、9号楼楼顶及辅助房顶铺设东方雨虹SBS沥青防水卷材，面积估算约600㎡，外楼梯加固等。

二、参与竞价资格审查要求：

1、投标企业具有建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上经营资质。

2、营业执照复印件（正副本原件备查），公司授权书，资质证书，安全生产许可证（原件备查），安全承诺书，法人、投标人身份证复印件（原件备查），企业征信证明，以上证件需要盖公司公章。

3、本工程不允许联合投标、串标、围标、分包等。

三、工程项目要求；

1、请参加投标单位，在投标前详细勘察现场确定工作量、要求。

2、所产生的建筑等所有垃圾，运出院内，自行处理，环境卫生清理干净。

3、中标单位施工期间安全防护措施，以及可能涉及到第三方的安全责任均与甲方无关。

四、确定中标人方式：

现场开标，有效报价最低价的单位为中标单位。超过估算价为无效报价，项目不作变更与增项。

五、于2025年06月12日下午5：00前将投标资质送至总务科办公室审核、登记，方可参加投标会议。

联系电话：025-57123700   联系人：薛工（18012915333）   尤工（15952093939）

六、开标时间、地点：

2025年06月13日下午2点30分，在惠园办公楼2号会议室，现场递交标书，开标会议由招标方主持，对投标文件进行审查，确定是否完整，文件签署是否正确，验证投标代表身份后开标。

- 付款方式：

工程结束，30日内完成验收和审计，验收合格后60日内付审定价的30%，验收合格六个月后60日内无息付审定价的65%，余5%为质量保证金，无质量问题，余款5年后无息付清。

八、附；主要工程量、材料及要求；

1.拆除原楼顶石棉瓦、木梁、砖、隔热层、防水层，拆除清理后，用混凝土将楼顶平整，并将垃圾运出院外，。

2.品牌；东方雨虹SBS沥青防水卷材，厚度不低于4mm。

3.楼顶防水层沿女儿墙上翻铺设至另一面下延10cm，增加排水口4个，含辅材。

4.外楼梯加固、粉刷、护栏做防锈油漆。

5.该项目质保期为5年。

以上材料提供产品合格证书及检测报告。

南京市六合区人民医院

2025年06月10日