询价文件

项目编号：

项目名称：消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目

采购人：南京市六合区人民医院

二〇二六年五月

# 第一章  询价邀请

项目概况

消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目的潜在供应商应在南京市六合区人民医院行政楼保卫科获取询价文件，并于2026年5月15日下午17：00（北京时间）前提交询价响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目

采购方式：询价

项目预算及最高限价：5万元（包含税费等所有费用，供应商的报价超过项目最高限价的，其询价响应文件将予以否决）。

项目服务内容：本项目为消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目，具体详见第三章。

合同履行期限：15天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件并加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商提供近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收（不包括个人所得税）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），复印件并加盖公章）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供“信用中国”查询截图并盖公章）；

（6）所投产品必须通过国家消防电子产品质量监督检验中心的检验，并提供有效的ccc认证证书或消防产品认证证书加盖公章。

（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（注：根据相关信用承诺应用：供应商只需在资格审查环节提供满足响应条件的书面承诺书，不再需要提供相关证明材料，供应商在成交后，按照询价文件要求，将书面承诺书代替的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，向成交供应商发出成交通知书。）

三、获取询价文件

时间：2026年5月13日08：00至2026年5月15日17：00（北京时间，节假日除外）

地点：南京市六合区人民医院行政楼保卫科

方式：投标人本人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、营业执照复印件加盖公章、单位授权委托书原件加盖公章前往南京市六合区人民医院行政楼保卫科报名获取纸质文件（所有提交的文件均须加盖公章）。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月15日下午17：00（北京时间）

地点： 南京市六合区人民医院行政楼保卫科

五、开标

开标时间：2026年5月20日上午09：00（北京时间）

地点：

六、其他补充事宜

1、询价文件应密封包装（一式三份，一正二副）密封袋上注明项目名称、项目编号、报价人名称、并加盖报价人公章

2、投标人需带好样品（最少两件），中标的供应商留下样品以便验收时对比与大货是否一致。

3、询价只有一次报价

4、提供的呼吸机生产日期距交货日不得超过6个月。

5、本次询价不组织现场踏勘。

6、通过资格审查且现场报价最低的投标供应商应当被确定为成交供应商。采购人应当场宣布成交结果。如排名在前的投标供应商放弃成交，采购人依次确定排名其后的投标供应商为成交供应商。

7、售后服务：

1.验收合格后质保期1年，质保期内因非人为原因出现质量问题（头罩老化，漏气、橡胶发粘），供应商无条件免费更换新品。

2.正压式呼吸器：整机质保2年（含面罩、背架、减压器），碳钎维气瓶质保3年（出现分层、裂纹等质量问题包换）。

3.故障响应2小时内响应，24小时给出解决方案，48小时内处理完毕。正压式呼吸器面罩破损、供气阀故障响应急调用，供应商应在4小时提供备用社备到医院微型消防站。

4.合同期内，供应商应每6个月上门巡检一次，检查过滤式/化学氧是否受潮，包装破损，检查正压市气瓶压力是否充足、背带是否老化并出具《巡检报告》

七、凡对本次询价采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市六合区人民医院

地    址：南京市六合区雄州街道健康巷9号

联系方式：025-57123708

# 第二章 询价采购须知

一、总    则

1、适用范围

本询价文件适用于本询价文件邀请中所述项目的投标。

2、工程概况

本项目为消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目。

3、招标费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加此次招标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、询价采购文件的组成

4、供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权询价代表签字。

5.5 响应文件应按照询价文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、响应文件的组成

响应性文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

6.1商务部分，主要包括响应函（见询价响应文件格式）、营业执照（复印件）、法人代表授权委托书（原件，见询价响应文件格式）等。

6.2供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7、响应文件的报价要求

7.1报价应是本询价采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，其应包括各项应有费用。

7.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

8、响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

9、保证金：本项目不收取保证金。

三、响应文件签署与提交

10、响应文件签署

10.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

10.2供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

10.3有下列情形之一的响应文件将拒收：

在询价文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、询价

11、询价组织

询价工作由采购人负责组织，具体询价评审事务由依法组建的询价小组负责。

12、询价程序

12.1询价小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应将告知有关供应商。

12.2通过资格审查且现场报价最低的询价申请人应当被确定为成交供应商。

12.3出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备询价文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应询价文件要求的；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

12.4出现下列情形之一的，询价终止：

（1）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

（2）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价低于项目成本或者高于询价文件设定的招标控制价或者采购人设置的投标限价；

（5）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

13、评定成交方法和标准

13.1采用询价采购一次报价（最低价成交）确定成交供应商（供应商的报价超过项目最高限价的，其询价响应文件将予以否决。）

13.2通过资格审查且现场报价最低的投标供应商应当被确定为成交供应商。采购人应当场宣布成交结果。如排名在前的投标供应商放弃成交，采购人依次确定排名其后的投标供应商为成交供应商。

14、确定成交供应商

14.1采用最低价成交直接确定成交供应商或推荐出成交候选人。

14.2成交供应商确定后，成交供应商及时到南京市六合区人民医院行政楼保卫科领取《成交通知书》。

14.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

15、编写评审报告

15.1询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对询价文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

六、询问、质疑、投诉

17、询问

17.1供应商对询价活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次采购人提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任并将质疑文件原件送达南京永平建设项目管理有限公司。

18.2采购人在收到询价供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑询价供应商和其他有关询价供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号等；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，并附加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目招标活动的供应商；对询价文件提出质疑的，应自供应商获得询价文件之日起计算，且应当在递交询价响应文件截止之日前提出；对询价过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

18.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉。

七、履约、诚信管理

19、履约

采购人对供应商成交后拒签合同、违法转包分包，将依据合同追究违约责任。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向采购人、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

20.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，属于严重不良行为。

20.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

# 第三章  项目的技术规格、要求和数量等

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目

采购方式：询价

项目预算及最高限价：5万元（供应商的报价超过项目最高限价的，其询价响应文件将予以否决。）。

项目服务内容：本项目为消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购具体详见项目清单。

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 一、技术参数要求 1、该产品要符合执行标准 GB 21976.7-2012 2、防护时间 ≥30分钟 3、吸气阻力 ≤800 Pa 4、呼气阻力 ≤300 Pa 5、滤烟效率 ≥95% 6、佩戴质量 ≤1000g（通常产品≤600g） 7、一氧化碳透过浓度 任何5分钟内加权平均值 ≤200 mL/m³ 8、吸气温度 ≤65°C 9、视窗透光率 ≥85% 10、总视野 ≥70% 11、双目视野 ≥55% 12、下方视野 ≥35° 13、吸入气体CO₂含量 ≤2% 14、漏气系数 眼区≤20%，呼吸区≤5% 15、连接强度 轴向拉力≥50N 16、有效期 ≥3年 17、反光标志 防护头罩额部应设环绕头部一周的反光标志 二、部件技术要求 1. 组成部件：应由防护头罩、过滤装置和半面罩组成，或由防护头罩和过滤装置组成 2. 适用范围：基本设计尺寸应为成人使用 3. 反光标志：防护头罩额部应设置环绕头部一周的反光标志（采用反光材料制造的头罩除外） 4. 连接牢固：过滤装置与防护头罩间的连接应牢固可靠 5. 防伪设计：密封一经打开，应无法恢复原样 6、金属零部件耐腐蚀，高低温无变形，破损，硬化， | 800 | 个 | 提供国家消防局3C认证（有效期内）、型式检验报告、出厂合格证、铭牌清晰标注产品名称、型号、生产日期、有效期、执行标准。 |
| 2 | 自生氧呼吸面罩 | HFZY30 | 一、技术参数要求 1、防护时间 ≥30分钟（运动状态） 2、佩戴重量 ≤1.5 kg 3、呼吸系统气密性 ≤98 Pa 4、吸气温度 ≤55°C（优于过滤式的65°C） 5、吸气阻力 ≤1000 Pa 6、呼气阻力 ≤1000Pa 7、呼吸阻力之和 ≤1600 Pa 8、贮气袋有效容积 ≥6 L 9、氧气浓度 2分钟内 ≥17%；其余防护时间 ≥21% 10、二氧化碳浓度 平均值 <1.5%；最大值 <3.0% 11、有效期 ≥4年 12、最高存储温度 45°C 13、执行标准 XF 411-2003 二、部件技术要求 1、头罩：阻燃隔热材料，可短时承受800°C高温 2、视窗：大视野窗，清晰看清逃生路线 3、反光/荧光标志：头罩有荧光带，微弱光线下可被识别 4、口鼻罩：特殊橡胶制成，密合框适合各种脸型 5、密封包装：使用前完全密封，保证最佳工作状态 6、气囊：有效容积≥6L，确保呼吸顺畅 7、佩戴方式：通用尺寸，头带束紧固定 | 20 | 个 | 提供国家消防局3C认证（有效期内）、型式检验报告、出厂合格证、铭牌清晰标注产品名称、型号、生产日期、有效期、执行标准。 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8 | 一、技术参数要求 1、执行标准 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》 2、气瓶工作压力 30 MPa 3、气瓶容积 6.8L（背心式） 4、额定储气量 6.8L气瓶：2040L； 5、使用时间 6.8L：50-60分钟； 6、佩戴质量 ≤18kg（气瓶压力30MPa时） 7、吸气阻力 ≤500 Pa（30MPa至2MPa区间） 8、呼气阻力 ≤1000 Pa（30MPa至2MPa区间） 9、报警压力 4-6 MPa（气动/电子报警器启动） 10、总视野保留率 ≥70% 11、双目视野保留率 ≥55% 12、下方视野 ≥35° 13 、镜片透光率 ≥85% 二、部件技术要求 1、碳纤维复合气瓶：铝合金内胆，符合GB/T 28053-2023，工作压力30MPa 2、背架/背板：符合亚洲人体型设计，阻燃材料，重量均匀分布于腰臀部 3、减压器：将30MPa压力减至中压（约0.7MPa） 4、供气阀：按需供气，保持面罩内正压 5、全面罩：大视野PC材质，防雾、耐热、抗冲击，通过950°C火焰测试 6、压力表：指针式或电子式，便于随时查看剩余气量 7、报警器：气动或电子式，压力降至4-6MPa时发出声光报警 8、他救接头：可选配置，用于救援他人时共享气源 9、压力平视显示装置（HUD）：抬头显示气量，高级配置 | 2 | 套 | 提供国家消防局3C认证（有效期内）、型式检验报告、出厂合格证、铭牌清晰标注产品名称、型号、生产日期、有效期、执行标准。 |
| 注：一年质保，生产周期及货运时间为15天。 |  |  |  |  |  |  |

三、付款方式

供货完成经采购方确认后，支付至合同款的90%，其余合同款10%质保期结束一次性付清（以上款项为无息支付）。

# 第四章  合同主要条款（参考格式）

采购合同

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

监制

南京市工商行政管理局

南京市财政局

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照询价结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物及配套服务：消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目，货物要求及内容详见甲方询价文件、乙方响应性文件、合同附件等。

项目负责人：___________

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于       号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用时具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。 询价文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者询价文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合询价文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按询价文件要求验收。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及询价文件要求提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若询价文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 实施要求

1.材料堆场由乙方根据项目现场条件与甲方协议解决；

2.安全工作由乙方负责。

3.根据询价文件要求和乙方的投标材料等，由甲方组织相关人员对施工项目按国家最新相关标准验收。

4.乙方所提供产品须为正品、原厂封装未使用过的产品。本项目验收前乙方承担所有货物的保管责任。乙方安装、培训完成，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担交付时间违约责任。

5.乙方提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。货物经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在质保期内无质量问题。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责。

6.乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）。

7.乙方负责将货物运到甲方指定地点，由乙方负责办理运输、装卸、安装等，并协助甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

8.乙方要在提供完整、可靠货物的同时，还必须为整个项目提供规范、达标的施工工作。施工所需的仪器和专用工具由乙方自备，项目完工后，能满足甲方的要求。

9.甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

供货完成经采购方确认后，由乙方开具含税全额发票，甲方收到发票后60日内支付至合同款的90%，其余合同款10%质保期结束一次性付清（以上款项为无息支付）。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），相同损坏部位如经乙方三次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章 询价响应文件格式及附件

（仅供参考）

询   价  响  应  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目

供应商名称 ：

日      期 ：

目  录

- 报价申请及声明、

二、法人代表身份证明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件

- 询价报价表

- 分项报价表

- 服务与售后承诺书并加盖公章

- 检测报告及其他证明资料

# 目录一、报价申请及声明格式

报价申请及声明

致：南京市六合区人民医院

根据贵方消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目（项目名称）   （项目编号）询价报价邀请，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表投标供应商    （投标供应商名称），提交询价响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价采购要求，我们同意并向贵方提供了与询价采购有关的所有证据和资料。

2、按询价文件要求，我们的投标价为人民币：￥     （大写：     ）；详见《开标一览表》。

3、我们已详细审核全部询价采购文件及其有效补充文件，我们放弃对询价采购文件任何误解的权利，提交询价报价文件后，不对询价采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在规定的询价报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，让采购人满意。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人及相关工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商询价、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本询价有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：           （盖章）

日    期：        年      月       日

# 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市六合区人民医院

本授权书声明：注册于       （投标供应商住址）的         （投标供应商名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的消防自救呼吸器、自生氧呼吸面罩等器材采购项目（项目名称），             （项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2026年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：         年    月     日

（附：法定代表人及授权委托人身份证复印件）

# 目录三、资格证明文件

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交）

# 目录四、询价报价表格式

询价报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 金额：￥ 元（大写： ） |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                                             （盖章）

目录五、分项报价表

分项报价表

# 投标供应商（盖章）                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  | 大写： |  |  | 小写： |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

注：

（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长、添加或修改；

# 目录五、服务与承诺

服务与承诺（自拟）

供应商根据询价文件的项目要求，对质保期、质量问题响应时效、处理方案、退换货流程、维修服务等内容，加盖公章

# 目录六：其他证明材料（如果供应商认为需要提供的话）

# 按甲方要求提供检测报告

# 目录八：附件

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市六合区人民医院：

我单位                    （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月     日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：

我单位                     （投标供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：                 。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：____年    月    日